附件1

宝鸡姜谭物流中心初步设计建筑物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑单体名称 | 建筑面积 （平方米） | 层数 | 结构形式 | 基础形式 | 备注 |
| 1 | 综合业务楼 | 5677.0 | 地上六层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 |  |
| 2 | 司机之家 | 6006.2 | 地上六层 地下一层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 |  |
| 3 | 1#办公楼 | 3857.2 | 地上三层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 | 已建 |
| 4 | 2#办公楼 | 4569.9 | 地上三层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 | 已建 |
| 5 | 3#办公楼 | 4018.1 | 地上三层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 | 已建 |
| 6 | 4#库房 | 1219.7 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 7 | 5#库房 | 4197.8 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 8 | 6#库房 | 2500.2 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 9 | 7#库房 | 2272.5  | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 10 | 8#库房 | 2047.2 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 11 | 9#库房 | 2372.7  | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 12 | 10#库房 | 2765.6 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 |  |
| 13 | 附属用房 | 1622.6 | 地上两层 | 钢筋混凝土 框架结构 | 载体桩 |  |
| 14 | 汽修车间 | 643.0 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 | 已建 |
| 15 | 卸货雨棚 | 2058.0 | 地上一层 | 钢框架结构 | 载体桩 | 已建 |
| 16 | 门卫 | 25.1 | 地上一层 | 钢框架结构 | 砖条形基础 | 已建 |
| 已建建筑面积小计15171.3平方米，新建建筑面积小计30681.5平方米 |
| 总建筑面积合计 | 45852.8 |  |  |  |  |